## Slide 1: YOLOv7 based Automation for Parotid Tumor Detection
Author: Bo-Sen, Wang

## Slide 2
Outline:
Introduction
  1.1 Motivation&Objective
Tumor Detection
  2.1 資料來源以及符號定義
  2.2 資料前處理
  2.3 YOLOv7 腫瘤偵測
  2.4 YOLOv7 訓練數據分析
  2.5 Evaluation Metrics
Metrics
  3.1 Based on slices space
  3.2 Based on bounding box space
  3.3 Based on tumor space
  3.4 Data distribution
  3.5 視覺化呈現結果

## Slide 3: 1. Introduction

## Slide 4: 1.1 Motivation&Objective:
應用
  減少人工標記所耗的時間:人工標記腫瘤會耗費醫生許多時間，也可能導致要辨別的影像需要標記使得人工標記錯誤的狀況發生。
  早期治療以及治療計畫:AI的興起讓腫瘤影像可以經由人工智慧快速判讀，幫助病人及早治療，以及及早制定治療計畫。
為什麼需要人臉低解析度還原至高解析度?
困難
  資料不足 :人工標記需要耗費許多時間會導致訓練資料難以蒐集。
  資料多樣性不足:儘管蒐集很多資料但如果出現較為特異的資料使得病人病情判斷錯誤，這項的代價是巨大的。
研究
  多方面評估準則:我們將提供3種不同層面的評估準則以衡量YOLOv7模型的效能，同時這樣的方式可以根據使用者不同的情境用不同的方式應用我們模型，而不局限於一種方式。
腫瘤偵測視覺化示意圖

## Slide 5: 2. Tumor Detection

## Slide 6
  2.1 資料來源以及符號定義(1/2)
整體資料:
學長整理的excel中挑選編號1~46(9排除)、91~335號病例當作資料集，定義為:
我們會執行K-fold Validation，因此不同的K會有不同的訓練以及測試資料
定義如下:
  腮腺腫瘤訓練資料
  腮腺腫瘤測試資料
  資料屬性以及符號說明
    i 代表病人編號;
    j 代表第i個病人的第j張slices;
    t代表該張slices有沒有腫瘤;
    P代表有腫瘤
    N代表沒有腫瘤

## Slide 7
  2.1 資料來源以及符號定義(2/2)
 | 訓練資料 | 驗證資料
Cross validation 1 | Case: 61~300; 2801 tumor slices | Case: 1~60; 644 tumor slices; 5887 nontumor slices
Cross validation 2 | Case: 1~60 and Case 121~300 ; 2769 tumor slices | Case: 61~120; 676 tumor slices; 6684 nontumor slices
Cross validation 3 | Case: 1~120 and Case 181~300; 2895 tumor slices | Case: 121~180; 550 tumor slices; 6364 nontumor slices
Cross validation 4 | Case: 1~180 and Case 241~300; 2764 tumor slices | Case: 181~240; 681 tumor slices; 6456 nontumor slices
Cross validation 5 | Case: 1~240; 2551 tumor slices | Case: 241~300; 894 tumor slices; 6506 nontumor slices
資料數量:

## Slide 8
  2.2 資料前處理
Min-Max
Normalization
The CT images of the patient's head were acquired sequentially from top to bottom.
一般情況下會使用min max normalization
來進行前處裡
腫瘤位置的地方都會有點黯淡 會有鑑別性不夠的問題
我們使用window width window level normalization
Window level = 20
Window width = 500
Window level = 20
Window width = 180
根據醫生的經驗法則我們選擇level=20;width=180
像素值超過20+(180/2)=110，則設定為1
像素值小於20-(180/2)=-70，則設定為0，
再對整體做normailzation.

## Slide 9
  2.3 YOLOv7 腫瘤偵測-流程
此圖為示意圖
1. 資料前處理
2. 準備標籤以及偵測框座標
3. YOLOv7 架構
3. 偵測結果
  視覺化
  信賴分數

## Slide 10
  2.4 YOLOv7訓練數據分析(1/4)
box: 回歸損失，針對預測的bounding box以及正確答案的bounding box的差異
objectness: 在 YOLO 的設計中，每個預測框（bounding box）都有一個與之相對應的 objectness分數，這個分數反映了模型對於該框內是否包含目標物體的信心。
classification: 種類的分類損失，因為我們做的是單分類，所以沒有這個損失。

## Slide 11
  2.4 YOLOv7訓練數據分析(2/4)
F1 score
PR curve
不同的 confidence 會有不同的precision 以及recall 會有對應的f1 score ，以此類推可以繪製f1 curve.
F1分數，他被定義為Precision以及Recall的調和平均數，最大為1，最小為0，以以下圖為例，可以得知在confidence score = 0.603，則模型在validation datasets 上有較好的成績。
PR 曲線中P代表的precision，R代表的是Recall，他們兩著之間是一個矛盾的性能指標，及一個值越高，另一個值越低; 提高Precision(TP/(TP+FP)) >> 則FP越小 提高Recall(TP/(TP+FN)) >> 則FN越小
For example:
全部被預測成正樣本>> precision 很低，recall 為100%
全部被預測成負樣本>> recall 很低， precision 為100%

## Slide 12
  2.4 YOLOv7訓練數據分析(3/4)
左上角代表真實標籤是腫瘤，預測出來也為腫瘤的機率。
左下角代表真實標籤是腫瘤，預測出來為背景 (代表背景)的機率。
Background FP 代表被檢測為背景，但實際非背景。
Background FN 代表被檢測為非背景，但實際為腫瘤。
根據background FP,FN的定義，右下角代表同時被檢測為背景以及非背景，這種可能性為0。
只有一個類別的情況下，右上角的分母以及分子數量一致，背景被檢測為有物體的數量=背景被檢測為有腫瘤的數量。

## Slide 13
  2.4 YOLOv7訓練數據分析(4/4)
視覺化validation datasets 的 label 以及prediction.

## Slide 14
  2.5 Evaluation Metrics (1/2)
(1)
(2)
(3)
準確率為所有樣本中，預測正確的比例，該指標顯示模型的綜合能力。
敏感度則代表在所有陽性樣本中，正確預測為陽性的樣本比例，該指標在醫療領域中十分重要，它代表著漏檢測的風險這在醫療領域上是具有較大的代價，在統計學上我們又稱之為型一誤差(Type I error)。
精確度則衡量陽性預測的準確性，通過測量正確預測的陽性樣本佔所有陽性預測的比例來實現。該指標顯示模型減少偽陽性的能力。

## Slide 15
(6)
(7)
(5)
  2.5 Evaluation Metrics (2/2)
(4)
特異度是指實際為陰性的樣本中，判斷為陰性的比例（例如真正未生病的人中，被醫院判斷為未生病者的比例）。該指標顯示模型減少偽陽性的能力。
陰性預測值是指在所有陰性樣本中，被正確預測為陰性樣本的比例。
偵測相關的演算法中經常會分別提到精確率（precision）和召回率（recall），F-score能同時考慮這兩個數值，平衡地反映這個演算法的精確度。
IOU表示了產生的候選框（candidate bounding box）與原始標記框（ground truth bound）的交疊率或說重疊度，也就是它們的交集與並集的比值。

## Slide 16: 3. Metrics

## Slide 17
  3.1 Based on slices space-Defnition
基於切片空間上評估 YOLOv7模型效能:
Definition:
TP:
  Slices 有腫瘤，有框腫瘤。
TN:
  Slices 無腫瘤，無框腫瘤。
FP:
  Slices無腫瘤，有框腫瘤。
FN:
  Slices 有腫瘤，無框出腫瘤。
問題: 不論腫瘤位置，只有有偵測到就會被計算True Positive.

## Slide 18
Ground truth
prediction
(a) In various scenarios based on slices below.
YOLOv7
FN
Ground truth
prediction
YOLOv7
TP
Ground truth
prediction
YOLOv7
TN
Ground truth
prediction
YOLOv7
FP
(b) In peculiar scenarios.
Ground truth
prediction
YOLOv7
TP
Ground truth
prediction
YOLOv7
TP
  3.1 Based on slices space-視覺化示意圖

## Slide 19
  3.1 Based on slices space-量化
TP:
  Slices 有腫瘤，有框腫瘤，共715 slices.
TN:
  Slices 無腫瘤，無框腫瘤，共5442 slices.
FP:
  Slices無腫瘤，有框腫瘤，共170 slices.
FN:
  Slices 有腫瘤，無框出腫瘤，共179 slices.
Accuracy : 0.946
Recall : 0.799
Precision : 0.807
Specificity : 0.969
NPV : 0.968
資料來源

## Slide 20
  3.2 Based on boundingbox space
基於偵測框空間上評估 YOLOv7模型效能:
Definition:
TP:
  Slices 有腫瘤，偵測框框出腫瘤iou > threshold。
TN:
  Slices 無腫瘤，無框出腫瘤。
FP:
  Slices無腫瘤，偵測框框出腫瘤。
  Slices 有腫瘤，框出的偵測框IoU<threshold。(物理意義為預測為腫瘤但實際沒有腫瘤。)
    For example: 一張圖像有一個腫瘤，框出兩個偵測框，兩個偵測框的IoU都小於threshold，則計算兩次FP。
FN:
  Slices有腫瘤，無框出腫瘤。
  Slices有腫瘤，框出的偵測框IoU<threshold。(物理意義為實際有腫瘤但沒有預測出來。)
紅色為重複計算，後續會針對有無重複計算做不同的評估

## Slide 21
  3.2 Based on boundingbox space-視覺化示意圖
Illustrative Figure
IoU = =
IoU = 0.91
IoU > threshold
IoU < threshold
TP
FP & FN
or
FN
IoU = 0.735
IoU > threshold
IoU < threshold
TP
FP & FN
or
FN
Case1
Case2

## Slide 22
  3.2 Based on boundingbox space- IoU 以及各項指標關聯性(有重複計算FP)
Cross validation 1
Cross validation 2
Cross validation 3
Cross validation 4
Cross validation 5
X 軸 代表IoU的變化量
Y 軸 代表指標的數據

## Slide 23
  3.2 Based on boundingbox space- IoU 以及各項指標關聯性(無重複計算FP)
Cross validation 1
Cross validation 2
Cross validation 3
Cross validation 4
Cross validation 5
X 軸 代表IoU的變化量
Y 軸 代表指標的數據

## Slide 24
  3.2 Based on boundingbox space-量化數據(有重複計算FP)
前提:
IoU threshold = 0.001
Cross validation 取平均
Cross validation based on bounding box |  |  |  |  | 
評估準則 | Cross number = 1 | Cross number = 2 | Cross number = 3 | Cross number = 4 | Cross number = 5
(TP/TN/FP/FN) | (461/5074/207/200) | (499/5499/593/195) | (421/5625/211/140) | (602/5480/339/98) | (701/5442/252/253)
Accuracy | 0.931 | 0.883 | 0.945 | 0.932 | 0.924
Recall(Sensitivity;TPR) | 0.697 | 0.719 | 0.75 | 0.86 | 0.734
Precision | 0.69 | 0.456 | 0.666 | 0.639 | 0.735
Specificity | 0.96 | 0.902 | 0.963 | 0.941 | 0.955
NPV | 0.962 | 0.965 | 0.975 | 0.982 | 0.955

## Slide 25
  3.2 Based on boundingbox space-量化數據(無重複計算FP)
前提:
IoU threshold = 0.001
Cross validation 取平均
Cross validation based on bounding box |  |  |  |  | 
評估準則 | Cross number = 1 | Cross number = 2 | Cross number = 3 | Cross number = 4 | Cross number = 5
(TP/TN/FP/FN) | (461/5074/176/200) | (499/5499/568/195) | (421/5625/193/140) | (602/5480/314/98) | (701/5442/178/253)
Accuracy | 0.936 | 0.887 | 0.947 | 0.936 | 0.934
Recall(Sensitivity;TPR) | 0.697 | 0.719 | 0.75 | 0.86 | 0.734
Precision | 0.723 | 0.467 | 0.685 | 0.657 | 0.797
Specificity | 0.966 | 0.906 | 0.966 | 0.945 | 0.968
NPV | 0.962 | 0.965 | 0.975 | 0.982 | 0.955

## Slide 26
  3.3 Based on tumor space
TP:
  病人中有腫瘤部分，連續n張有預測到腫瘤且IoU>threshold.
TN:
  病人中沒有腫瘤部分，連續n張沒有預測到腫瘤.
FP:
  病人中沒有腫瘤的部分，連續n張預測到腫瘤.
FN:
  病人中有腫瘤部分，沒有連續n張有預測到腫瘤.
基於腫瘤空間上評估 YOLOv7模型效能:
資料後處理:
會將靠近頭部以及頸部的slices 先行篩選掉，因為此部分絕對不會出現腫瘤。

## Slide 27
  3.3 Based on tumor space-視覺化示意圖
IoU = 0.90
IoU = 0.86
IoU = 0.82
Case 92
The CT images of the patient's head were acquired sequentially from top to bottom.
IoU = 0
41st CT slice
of this patient
42st CT slice
of this patient
43st CT slice
of this patient
44st CT slice
of this patient
GT
Detect
When n=4, this patient
will not be diagnosed
with parotid gland tumor.
TP
FN
When n=3, this patient
will be diagnosed
with parotid gland tumor.
IoU數值為示意值
以及gt框為示意

## Slide 28
  3.3 Based on tumor space-量化數據 (cross validation = 1)
Chart: 評估指標1
| conse=1 | conse=2 | conse=3 | conse=4 | conse=5 | conse=6
TP | 56 | 54 | 52 | 46 | 37 | 32
TN | 26 | 46 | 55 | 58 | 59 | 60
FP | 34 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0
FN | 4 | 6 | 8 | 14 | 23 | 28
(b) With bounding box optimizers(Cross validation 1) |  |  |  |  |  | 
評估準則 | consecutive=1 | consecutive=2 | consecutive=3 | consecutive=4 | consecutive=5 | consecutive=6
Accuracy | 0.683 | 0.833 | 0.891 | 0.866 | 0.8 | 0.766
Recall(Sensitivity;TPR) | 0.933 | 0.9 | 0.866 | 0.766 | 0.616 | 0.533
Precision | 0.622 | 0.794 | 0.912 | 0.958 | 0.973 | 1
Specificity | 0.433 | 0.766 | 0.916 | 0.966 | 0.983 | 1
NPV | 0.866 | 0.884 | 0.873 | 0.802 | 0.719 | 0.681

## Slide 29
  3.3 Based on tumor space-量化數據(cross validation = 2)
(b) With bounding box optimizers(Cross validation 2) |  |  |  |  |  | 
評估準則 | consecutive=1 | consecutive=2 | consecutive=3 | consecutive=4 | consecutive=5 | consecutive=6
Accuracy | 0.575 | 0.75 | 0.85 | 0.866 | 0.866 | 0.833
Recall(Sensitivity;TPR) | 0.933 | 0.916 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.666
Precision | 0.543 | 0.687 | 0.818 | 0.923 | 0.978 | 1
Specificity | 0.216 | 0.583 | 0.8 | 0.933 | 0.983 | 1
NPV | 0.764 | 0.875 | 0.888 | 0.823 | 0.797 | 0.75
Chart: 評估指標
| conse=1 | conse=2 | conse=3 | conse=4 | conse=5 | conse=6
TP | 56 | 55 | 54 | 48 | 45 | 40
TN | 13 | 35 | 48 | 56 | 59 | 60
FP | 47 | 25 | 12 | 4 | 1 | 0
FN | 4 | 5 | 6 | 12 | 15 | 20

## Slide 30
  3.3 Based on tumor space-量化數據(cross validation = 3)
Chart: 評估指標
| conse=1 | conse=2 | conse=3 | conse=4 | conse=5 | conse=6
TP | 57 | 55 | 51 | 46 | 38 | 32
TN | 13 | 46 | 52 | 57 | 59 | 60
FP | 47 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0
FN | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 28
(b) With bounding box optimizers(Cross validation 3) |  |  |  |  |  | 
評估準則 | consecutive=1 | consecutive=2 | consecutive=3 | consecutive=4 | consecutive=5 | consecutive=6
Accuracy | 0.583 | 0.841 | 0.858 | 0.858 | 0.808 | 0.766
Recall(Sensitivity;TPR) | 0.95 | 0.916 | 0.85 | 0.766 | 0.633 | 0.533
Precision | 0.548 | 0.797 | 0.864 | 0.938 | 0.974 | 1
Specificity | 0.216 | 0.766 | 0.866 | 0.95 | 0.983 | 1
NPV | 0.812 | 0.901 | 0.852/ | 0.802 | 0.728 | 0.68

## Slide 31
  3.3 Based on tumor space-量化數據(cross validation = 4)
Chart: 評估指標
| conse=1 | conse=2 | conse=3 | conse=4 | conse=5 | conse=6
TP | 60 | 57 | 55 | 53 | 49 | 49
TN | 17 | 45 | 50 | 54 | 55 | 57
FP | 40 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3
FN | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11
(b) With bounding box optimizers(Cross validation 4) |  |  |  |  |  | 
評估準則 | consecutive=1 | consecutive=2 | consecutive=3 | consecutive=4 | consecutive=5 | consecutive=6
Accuracy | 0.641 | 0.85 | 0.875 | 0.891 | 0.866 | 0.883
Recall(Sensitivity;TPR) | 1 | 0.95 | 0.916 | 0.883 | 0.816 | 0.816
Precision | 0.582 | 0.791 | 0.846 | 0.898 | 0.907 | 0.942
Specificity | 0.283 | 0.75 | 0.833 | 0.9 | 0.916 | 0.95
NPV | 1 | 0.937 | 0.909 | 0.885 | 0.833 | 0.838

## Slide 32
  3.3 Based on tumor space-量化數據(cross validation = 5)
Chart: 評估指標
| conse=1 | conse=2 | conse=3 | conse=4 | conse=5 | conse=6
TP | 58 | 57 | 56 | 53 | 52 | 50
TN | 27 | 45 | 50 | 56 | 59 | 59
FP | 33 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1
FN | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10
(b) With bounding box optimizers(Cross validation 5) |  |  |  |  |  | 
評估準則 | consecutive=1 | consecutive=2 | consecutive=3 | consecutive=4 | consecutive=5 | consecutive=6
Accuracy | 0.708 | 0.85 | 0.883 | 0.908 | 0.925 | 0.908
Recall(Sensitivity;TPR) | 0.966 | 0.95 | 0.933 | 0.883 | 0.866 | 0.833
Precision | 0.637 | 0.791 | 0.848 | 0.928 | 0.981 | 0.98
Specificity | 0.45 | 0.75 | 0.833 | 0.933 | 0.983 | 0.983
NPV | 0.931 | 0.937 | 0.925 | 0.888 | 0.880 | 0.855

## Slide 33
Cross validation Metrics |  |  |  |  |  | 
評估準則 | consecutive=1 | consecutive=2 | consecutive=3 | consecutive=4 | consecutive=5 | consecutive=6
(TP/TN/FP/FN) | (57.4/19.2/40.8/2.6) | (55.6/43.4/16.6/4.4) | (53.6/51/9/6.4) | (49.2/56.2/3.8/10.8) | (44.2/58.2/1.8/15.8) | (40.6/59.2/0.8/19.4)
Accuracy | 0.638 | 0.825 | 0.876 | 0.878 | 0.853 | 0.831
Recall(Sensitivity;TPR) | 0.956 | 0.926 | 0.893 | 0.82 | 0.736 | 0.676
Precision | 0.584 | 0.77 | 0.856 | 0.928 | 0.96 | 0.98
Specificity | 0.32 | 0.723 | 0.85 | 0.936 | 0.97 | 0.986
NPV | 0.88 | 0.907 | 0.888 | 0.838 | 0.786 | 0.753
  3.3 Based on tumor space-量化數據(Mean)

## Slide 34
  3.4 Data distribution(1/3)
Data distribution
Size of Tumor(mm): 病人的腫瘤大小
Number of Case: 病人數量
  圖片語意: 統計病人數量與腫瘤大小的關聯性，以方便統計Based on tumor space 設計的連續張數。
Fig. 連續四張代表此病人的腫瘤20mm
病人編號1-60的分布

## Slide 35
  3.4 Data distribution(2/3)
病人編號61-120的分布
病人編號121-180的分布

## Slide 36
  3.4 Data distribution(3/3)
病人編號181-240的分布
病人編號241-300的分布

## Slide 37
  3.5 視覺化呈現結果(1/4)
Ground Truth
Prediction

## Slide 38
  3.5 視覺化呈現結果(2/4)
Ground Truth
Prediction

## Slide 39
  3.5 視覺化呈現結果(3/4)
Ground Truth
Prediction

## Slide 40
  3.5 視覺化呈現結果(4/4)
Ground Truth
Prediction